## Slide 1
EC1.5 Calculation using standard curve at different [DHP1c]

## Slide 2
Standard Curve at Different concentration of DHP1c in 5% DMSO
[Standard], uM | 0uM DHP1c | 10uM DHP1c | 25uM DHP1c | 50uM DHP1c | 100uM DHP1c
0 | 34 | 211 | 358 | 624 | 1165
0.234375 | 95 | 216 | 379 | 666 | 1227
0.46875 | 143 | 254 | 388 | 749 | 1327
0.9375 | 241 | 357 | 472 | 836 | 1445
1.875 | 391 | 492 | 603 | 927 | 1576
3.75 | 671 | 747 | 817 | 1132 | 1691
7.5 | 1151 | 1225 | 1332 | 1615 | 1893
15 | 1970 | 1972 | 1990 | 2279 | 2509
Chart: 0uM DHP1c
| 0 | 0.234375 | 0.46875 | 0.9375 | 1.875 | 3.75 | 7.5 | 15
0uM DHP1c | 0 | 61 | 109 | 207 | 357 | 637 | 1117 | 1936

## Slide 3
Chart: 100uM DHP1c
| 0 | 0.234375 | 0.46875 | 0.9375 | 1.875 | 3.75 | 7.5 | 15
0uM DHP1c | 0 | 62 | 162 | 280 | 411 | 526 | 728 | 1344
Chart: 25uM DHP1c
| 0 | 0.234375 | 0.46875 | 0.9375 | 1.875 | 3.75 | 7.5 | 15
0uM DHP1c | 0 | 21 | 30 | 114 | 245 | 459 | 974 | 1632
Chart: 10uM DHP1c
| 0 | 0.234375 | 0.46875 | 0.9375 | 1.875 | 3.75 | 7.5 | 15
0uM DHP1c | 0 | 5 | 43 | 146 | 281 | 536 | 1014 | 1761
Chart: 50uM DHP1c
| 0 | 0.234375 | 0.46875 | 0.9375 | 1.875 | 3.75 | 7.5 | 15
0uM DHP1c | 0 | 42 | 125 | 212 | 303 | 508 | 991 | 1655

## Slide 4
[DHP1c], uM | 0min | 60min | DAFU | DmM | Ratio
0 | 226 | 586 | 360 | 2.6512 | 1.00
25 | 945 | 1416 | 471 | 4.1443 | 1.56
50 | 1190 | 1770 | 580 | 4.9713 | 1.88
100 | 1565 | 2136 | 571 | 5.9649 | 2.25
200 | 2198 | 2283 | 85 |  | 
300 | 2519 | 2567 | 48 |  | 
400 | 2422 | 2474 | 52 |  | 
In house SIRT3
Enzo SIRT3
Chart: [DHP1c], uM
| 0 | 25 | 50 | 100
 | 1 | 1.5632 | 1.8751 | 2.2499
Chart: [DHP1c], uM
| 0 | 25 | 50 | 100
 | 1 | 1.6657 | 1.743 | 2.1103
[DHP1c], uM | 0min | 60min | DAFU | DmM | Ratio
0 | 418 | 802 | 384 | 2.8279 | 1.00
25 | 904 | 1421 | 517 | 4.5491 | 1.61
50 | 1090 | 1658 | 568 | 4.8684 | 1.72
100 | 1548 | 2121 | 573 | 5.9858 | 2.12
200 | 2063 | 2280 | 217 |  | 
300 | 2216 | 2410 | 194 |  | 
400 | 2356 | 2397 | 41 |  | 
DHP1c from Santa Cruz

## Slide 5
[DHP1c], uM | 0min | 60min | DAFU | DmM | Ratio
0 | 419 | 1291 | 872 | 6.4217 | 1.00
25 | 926 | 2087 | 1161 | 10.2156 | 1.59
50 | 1188 | 2485 | 1297 | 11.1168 | 1.73
100 | 1515 | 2829 | 1314 | 13.7267 | 2.14
200 | 2078 | 2601 | 523 |  | 
300 | 2286 | 2657 | 371 |  | 
400 | 2254 | 2423 | 169 |  | 
[DHP1c], uM | 0min | 60min | DAFU | DmM | Ratio
0 | 226 | 429 | 203 | 1.4950 | 1.00
25 | 934 | 1217 | 283 | 2.4901 | 1.67
50 | 1226 | 1530 | 304 | 2.6056 | 1.74
100 | 1571 | 1873 | 302 | 3.1548 | 2.11
200 | 2116 | 2221 | 105 |  | 
300 | 2248 | 2300 | 52 |  | 
400 | 2430 | 2476 | 46 |  | 
In house SIRT3
Enzo SIRT3
Chart: [DHP1c], uM
| 0 | 25 | 50 | 100
 | 1 | 1.5908 | 1.7311 | 2.1376
Chart: [DHP1c], uM
| 0 | 25 | 50 | 100
 | 1 | 1.5908 | 1.7311 | 2.1376
DHP1c from Enzo