## Slide 1
[NAD+], uM | Km,NAD+ = 2000 uM | v'/v |  |  | [FdL2]=250 uM In-house SIRT3, 30min
 | y, Fraction of km (NAD+) | x=0.7 | x=0.8 | x=0.9 | cv%
10 | 0.0050 | 1.4255 | 1.2484 | 1.1105 | 10.0
25 | 0.0125 | 1.4211 | 1.2462 | 1.1096 | 3.6
50 | 0.0250 | 1.4138 | 1.24242 | 1.1081 | 0.0
75 | 0.0375 | 1.4068 | 1.2388 | 1.1067 | 8.3
100 | 0.0500 | 1.4000 | 1.2353 | 1.1053 | 11.5
Minimal [NAD+]
[FdL2 peptide], uM | Km,FdL2 peptide = 32 uM | v'/v |  |  | [NAD+]=3mM In-house SIRT3, 30min
 | y, Fraction of km (FdL2 pep) | x=0.7 | x=0.8 | x=0.9 | cv%
3.0 | 0.0938 | 1.3780 | 1.2238 | 1.1006 | 7.4
Minimal [FdL2 peptide]
In-house SIRT3- NAD+ - FdL2 peptide (XG)

## Slide 2
Minimal [NAD+]
Minimal [K22-MnSOD]
In-house SIRT3- NAD+ - K122-MnSOD (AU)
[NAD+], uM | Km,NAD+ = 2000 uM | v'/v |  |  | [K122-MnSOD]=600uM In-house SIRT3, 30min
 | y, Fraction of km (NAD+) | x=0.7 | x=0.8 | x=0.9 | cv%
100 | 0.0500 | 1.4000 | 1.2353 | 1.1053 | 1.381
75 | 0.0375 | 1.4068 | 1.2388 | 1.1067 | 0.664
50 | 0.0250 | 1.4138 | 1.2424 | 1.1081 | 0.298
[K122 peptide], uM | Km,K122 peptide = 87.6 uM | v'/v |  |  | [NAD+]=2.5mM In-house SIRT3, 30min
 | y, Fraction of km (K122 pepide) | x=0.7 | x=0.8 | x=0.9 | cv%
6.25 | 0.0713 | 1.3889 | 1.2295 | 1.1029 | 12.1
600.00 | 6.8493 | 1.0397 | 1.0261 | 1.0129 | 0.3
800.00 | 9.1324 | 1.0305 | 1.0201 | 1.0100 | 4.8
1000.00 | 11.4155 | 1.0248 | 1.0164 | 1.0081 | 2.4